Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 

Místo zakázky 

: Uherský Brod
Investor 

: Dřevařské závody Uherský Brod
Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1.2  V Ý P I S  M A T E R I Á L U
Datum : ve Vlčnově 21.4.2002


Vypracoval: Rostislav PAVELKA  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název : Klimatizace





Číslo zakázky :
Objekt : Dřevařská dílna




Číslo dokumentu : 


1. Koncový panel - protidešťová žaluzie




1 ks

2. Volná komora  600 x 600 mm





1 ks

3. Filtrační komora - kapsový filtr EU3 - 360



1 ks

4. Ohřívací komora vodní, jednořadá - 25,1 kW



1 ks


5. Chladící komora vodní - 27,1





1 ks


6. Zvlhčovací komora parní






1 ks


7. Ohřívací komora vodní, jednořadá - 7,4 kW



1 ks


8. Ventilátorová komora, ventilátor THLZ 180 - 1,21 kW

     motor - 1LA7 090-0AA






1 ks


9. Tlumící komora 600 mm, útlum 8,0 dB




1 ks


10. Koncový panel - klapka






1 ks


11. Pozvolné rozšíření 414 x 400 - 500 x 250 - délka 500 mm

1 ks


12. Potrubí čtyřhranné třídy I, 500 x 250 - délka 1970 mm


1 ks


13. Potrubí čtyřhranné třídy I, 500 x 250 - délka 1300 mm


14. Potrubí čtyřhranné třídy I, 500 x 250 - délka 650 mm (volný spoj)
1 ks


15. Potrubí čtyřhranné třídy I, 355 x 200 - délka 1970 mm


4 ks


16. Potrubí čtyřhranné třídy I, 355 x 200 - délka 1200 mm


2 ks


17. Potrubí čtyřhranné třídy I, 355 x 200 - délka 650 mm (volný spoj)
2 ks


18. Potrubí čtyřhranné třídy I, 315 x 200 - délka 1700 mm


4 ks


19. Potrubí čtyřhranné třídy I, 315 x 200 - délka 500 mm


2 ks


20. Potrubí čtyřhranné třídy I, 250 x 200 - délka 1700 mm


4 ks


21. Potrubí čtyřhranné třídy I, 250 x 200 - délka 500 mm


2 ks


22. Potrubí čtyřhranné třídy I, 200 x 200 - délka 1700 mm


2 ks

23. Potrubí čtyřhranné třídy I, 200 x 160 - délka 1700 mm


2 ks


24. Potrubí čtyřhranné třídy I, 160 x 125 - délka 1700 mm


2 ks


25. Potrubí čtyřhranné třídy I, 125 x 100 - délka 1100 mm


2 ks


26. Pozvolné zúžení 355 x 200 - 315 x 200 - délka 500 mm

2 ks


27. Pozvolné zúžení 315 x 200 - 250 x 200 - délka 500 mm

2 ks


28. Pozvolné zúžení 250 x 200 - 200 x 200 - délka 500 mm

2 ks


29. Pozvolné zúžení 200 x 200 - 200 x 160 - délka 500 mm

2 ks

30. Pozvolné zúžení 200 x 160 - 160 x 125 - délka 500 mm

2 ks


31. Pozvolné zúžení 160 x 125 - 125 x 100 - délka 500 mm

2 ks


32. Ostré koleno s vodícími klapkami 355 x 200



2 ks


33. Ostré koleno 500 x 250






1 ks


34. Symetrická rozbočka obdelníkového průřezu


      500 x 250 - 355 x 200 - 355 x 200




1 ks


35. Vyústka PROCLIMA Horní Benešov


       VP - 2.0 - R2 - 200 x 100 - TPJ 68 - 12 - 76 



18 ks
Datum : ve Vlčnově 21.4.2002







  

Kontroloval :Ing. Jiří SOLAŘ 

Strana 1 (celkem 2)

