Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Úvod

Jednostupňový projekt řeší podlahové vytápění rodinného domu. Podkladem řešení byla stavební projektová dokumentace tohoto rodinného domu. Je to dům s jedním obytným nadzemním podlažím a s podzemním podlažím, které je podsklepené . Kotelna je v podzemním podlaží, střecha je sedlová, svislé stěnové konstrukce jsou provedeny z cihel PORPTHERM, okna jsou zdvojená dřevěná. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0540. Dům lze zařadit mezi rodinné domy střední velikosti.

b) Otopný příkon, spotřeba energie, spotřeba paliva

Při výpočtu otopného příkonu byla respektována ČSN 06 0210. Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním a soubor norem ČSN 73 0540. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Rodinný dům má být postaven ve Vsetíně, tj. v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te = - 15°C. Z hlediska intenzity větru jde o krajinu normální. Poloha budovy je chráněná, provoz budovy je předpokládán nepřerušovaný. Výpočtové vnitřní teploty ve vytápěných i nevytápěných místnostech byly stanoveny podle ČSN 06 0210. Maximální otopný příkon budovy je 8 600 W.

Skutečná spotřeba tepelné energie za otopné období (včetně účinnosti kotle, rozvodu a  obsluhy) je 29,9 MWh.

Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,5 MJ .m-3. Spotřeba paliva za otopné období je 3333 m3/rok. 

 c) Zdroj tepla se zabezpečovacím zařízením, kotelna


Zdrojem tepla je závěsný kotel NEFIT ECOMLINE HR 22 o jmenovitém výkonu 22 KW. Ohřev TV je řešen pomocí zásobníku NEFIT, třída CW 6 o objemu 120l. Zabezpečovací zařízení je tlaková expanzní nádoba s membránou - expanzomat REFLEX 25l, který je součástí pojistné soustavy AFRISO AN 77 929, která je automatický odvzdušňovacím ventilem a pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,25 MPa. Spaliny jsou z kotle odváděny nerezovým kouřovodem zaústěným do sopouchu samostatného komínového průduchu SCHIEDEL AVANT – PRIMO, určeného pro kondenzační kotel. Komínový systém AVANT – PRIMO – viz. Přílohy.

d) Otopná soustava a rozvod potrubí 

Teplovodní otopná soustava pracuje s teplotou na přívodu 45°C, vrat je různý. Oběh otopné vody je nucený. Oběh zabezpečuje čerpadlo, které je zabudované v kotli. 


Navržená systémová deska NP. U tohoto systému jsou trubky RAUTHERMS (17x2,0 mm a 20x2,0 mm) přidržovaný výstupky. Tím je zajištěno rovné vedení trubek v souladu s DIN 4725 T4. Vodotěsnosti je dosaženo při výrobě provedením  ,,tepelného šoku ‘‘. Tím nemusí být na systémové desce položena izolační folie z PE. Tato tepelná úprava je výhodná také proto, že se skládá s výhradně s PS 50 SE a je tím 100% recyklovatelná.


Připojovací potrubí je měděné o rozměrech 22x1. Toto potrubí je pájeno pomocí kapilární technologie a izolováno termoizolačními hadicemi MIRELON 25 mm.


Rozdělovače REHAU typ HKV budou osazeny do zdiva a budou umístěny na chodbách pater. Součásti rozdělovače jsou dav připojovací kulové kohouty osazené po jednom na přívodu a vratu a dva koncovky rozdělovače budou mít odvzdušňovací ventily. Skříň je od firmy REHAU typ UP. Skříň rozdělovače bude v bílé barvě.
e) Skladba podlahy, dilatace, chráničky

 Podlaha se skalda z betonové mazaniny 70 mm, topných hadů a systémové desky NP.Betonu 30 mm, stropní KCE je z hurdisek. 

Dilatace je řešená pomocí dilatační pásky, která je vždy rozvinutá vždy po obvodě celé místností, včetně dřevěných otvorů a průduchů.

Všechny prostupy topných hadů přes stavební konstrukce a dilatační pásky jsou chráněny vrapovou trubkou s minimálním přesahem 30 mm     
f) Regulace


Regulace je tvořená ekvivalentní regulací NEFIT MODULINE 30 (viz. příloha), která má čidlo venkovní teploty, čidlo vnitřní teploty a čidlo na měření teploty přívodu v systému. Regulace ovládá výkon kotle podle požadavků na vnitřní teplotu s vazbou na venkovní teplotu. Dále je v každé místnosti umístěn bezdrátový programovatelný regulátor REHAU RAUMATIC  C1.

g)Obsluha zařízení


Navržené ústřední vytápění je poměrně jednoduché a vyhovuje provozu a obsluze v rodinných domech. Při obsluze kotle a jeho údržbě musí provozovatel vycházet z požadavků výrobce kotle uvedených v návodu k obsluze, v nichž jsou i požadavky vyplívající z ČSN 01 1008. Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.


Soustava se musí doplňovat měkkou vodou .V počátcích provozu je nutno soustavu pravidelně odvzdušňovat a kontrolovat stav vody a tlak systému.

h) Montážní zařízení


Při montáži musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy tykající se požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ch) Zkouška na tlak a těsnost


(viz příloha)

i) Postup při zátopu


(viz příloha)
j) Výroba cementového potěru


(viz příloha)







PAGE  



- 4 -
Datum:  v Hovězí 19.4.2004

